设计招标要求

本项目为芜湖市第三人民医院双电源改造项目，共包含5个部分的设计内容：

1）10KV外线设计（单路市电引入增容为双路市电引入，路经电缆井、顶管、开挖等）；

2）新建10KV开闭所供配电系统设计（开闭所用房、工具房、值班室、安全用具库、卫生间）；

3）现有10/0.4	KV变电所供配电系统改造设计（含接地系统及原有配电房标准化、土建等改造）；

4）0.4KV低压电缆改造设计（具体到每栋楼第一层）；

- 以上相关内容的土建设计（含院内原有的高低压电缆井改造）；

- 该项目在实施过程中因为市政道路及下水管网等原因造成高低压通道及电缆井等变位改道，设计单位无偿重新变更设计出图;

- 因设计的原因造成土建、电气、返工、误工、材料、电气设备的损失由设计单位承担，费用及相应的赔偿;

- 该项目设计全程观察服务直至送电竣工。实施过程中因设计单位的原因造成工期延误，一次扣除设计费的30%，二次60%，三次100%;

- 设计单位的电气、土建、电缆规格等设计，需经芜湖供电公司及业主单位认可，如未经认可，擅自实施，造成的一切损失由设计单位承担;

- 设计业绩近三年内需有芜湖市医院变电所设计类似业绩。无医院（芜湖市）、变电所类似业绩的设计单位为无效。（设计单位投标时出据芜湖市医院近三年内变电所设计的合同正本及竣工图纸，或提供合同图纸扫描件电子档和竣工图纸电子档）。

由于该项目由政府拨款，如最终工程招标总价超过拨款额度，则第四项改造内容再今后的工程中实施。由于该项目涉及的专业较多，因此对于资质要求以及设计负责的内容作出以下规定：

一．设计资质要求

需具备建筑行业（建筑工程）甲级资质；或者同时具备电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级和工程勘察专业类(工程勘察)乙级。

二．设计主要工作量

- 外市电引入设计（含土建）

- 医院10KV开闭所供配电系统设计（含土建）

- 医院现有变电所供配电系统改造设计（含土建）

- 医院内高低压管道网设计（含土建）

- 各单体负荷计算书，每层按负荷计算书，院区总体负荷计算书

6.低压输出电缆设计（如工程总价超出拨款额度，则该部分设计内容延后实施）

7.负责项目用电报装及施工图设计审图的全部流程。

8．负责在电力施工过程中与电力安装公司尽力配合，如遇到设计与施工不符的地方应及时现场解决。

9．所有投标单位均需提前预约院内外现场勘察。