隔离衣采购需求说明

1.采购数量：3000人份

*2.提供第一类医用器械备案凭证和第一类医用器械生产备案凭证（或医疗器械经营许可证）。

*3.符合GB/T 38462-2020《纺织品 隔离衣用非织造布》Ⅱ级、Ⅲ级要求，提供国家机构认可的产品检测合格的检测报告（检测依据：《纺织品 隔离衣用非织造布》GB/T 38462-2020）。

4.隔离衣应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有黏连、裂缝、孔洞等缺陷；

5.隔离衣连接部位，应平整、密封，无气泡；

6.袖口采用弹性收口，腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。

7.单件独立包装，有效期：2年。

8.开标现场需提供样品。

9.根据客户要求分批供货。

。