芜湖市第三人民医院液氧采购项目

采购需求说明

一、投标单位有自己的配送团队和库存管理，订货调度团队。

二、具有从事道路危险货物运输的专用车辆。有专业的技术服务团队。

三、投标单位必须提供企业营业执照等一切相关证件

四、付款方式：按实际供货数量结算，次月支付货款

*五、供货期：一年，分批供货，每批供货时间：接到院方订货通知，必须24小时内送到院方 。

指定位置（氧气站）进行充装。必须附每批医用氧（液态）槽车检验报告单一份。

六、招标期限为一年。

*七、数量为暂定量，根据实际使用量支付货款，单价不变，同中标单价；总价控制，原则上不超中标总价。

八、本项目不接受联合体投标。

九、本项目禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并列入不良记录名单。

*十、医用液氧纯度≥99.5%。

- 本次招标金额控制价为3万元，随着病人用氧量的增加，将适时增加采购量。

- *十二、承诺保障我院瓶装氧气（规格：40L/瓶）正常供应，另附单价，据实结算。

- 每年配合医院完成应急保障预案和消防安全演练。

- 协助医院每季度至少完成一次氧站设备的维护保养工作。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 见采购需求说明 | 20 | 吨 |  |  |  |

市三院总务科

2023.4.23