机器系统管路和患者用软管参数

| 一、机器系统管路(50支） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特征 | 数值 |
| 2 | 应用部分类型 | B |
| 3 | 耐压性 | 最大20bar |
| 4 | 材质 | PUR和PVC（不含DEHP） |
| 5 | 最大允许使用期限 | 24小时 |
| 6 | 产地 | 原装进口（提供进口报关单） |
| 7 | 通道数 | 3 |
| 二、患者用软管（100支） |  |  |
| 1 | 特征 | 数值 |
| 2 | 应用部分类型 | B |
| 3 | 耐压性 | 最大20bar |
| 4 | 材质 | PVC |
| 5 | 最大允许使用期限 | 用于一位患者（一次性耗材） |
| 6 | 长度 | 250cm |

注：*适用于（XD8003）高压注射器管路系统。

供应商须同时提供上述两种产品

预算：3.3万

供货商资质：具备企业营业执照、*三类医疗器械经营许可证、产品注册证。