芜湖市三院环境提升改造项目内容

- 1、入口处桥两侧栏杆无机涂料粉刷出新。

- 2、从入口处开始，马路两侧新建2米宽人行道，主干道南侧至3号楼东道路头、主干道北侧至2号楼东道路头。

- 3、人行道靠门诊楼建筑前增设医院文化墙（宣传栏），总长度约40米。

- 4、入口处右侧建筑雨棚造型扩展1.5米，样式与右侧保持一致并粉刷出新。入口其余建筑同样涂料粉刷出新。

- 5、门诊楼与肺科楼俩建筑中间新建连廊连接。跨道路处高度不低于4米，连廊宽度不小于5米。3号楼对应房间窗户开门洞并进行横梁加固。

- 6、门诊楼左侧二层走廊顶部老旧，出新更换。

- 7、室外污水池上方新建混凝土景观亭。

- 8、周围绿化景观布置花坛并进行美化处理。

- 9、医院南门内部靠停车场处，道路西侧向内侧收约3米，满足转弯半径9米从而形成消防环道。

- 10、院内南区小广场停车场进行地面进行沥青铺设改造。

- 11、全院花园绿地内部进行景观美化，原来树保留。

- 12、院内亮化和路灯更换，西大门处更换8米高广场灯。

- 13、2号楼门诊部大厅原LED屏更换可播放图文宣传片的LED大屏。

- 14、真空机房北面立面制作医院全景布局图（规格大于北立面）。

- 15、医院门诊入口处制作立体就诊导视图。

- 16、原供应室3间、北边辅助用房部分5间房间进行内部改造及粉刷。

- 17、2号楼二楼、三楼西阳台改造成病区晒意见。

- 18、2号楼一至三楼内走廊及东西两头楼梯道，铲除瓷砖，安装石塑阻燃集成墙板高度1.2米，对以上墙面部分进行乳胶漆出新。