**芜三院采【告】字（2024）第9号**

芜湖市第三人民医院创建平安医院项目采购方案招标公告

一、项目概况：

1、项目名称：芜湖市第三人民医院创建平安医院

2、预算控制价：4.8万元

3、采购内容：

（一）维修

行政楼、职工活动室外、2号非机动车棚、4号楼二层走廊内、3号楼电梯内等10个监控探头故障。

（二）新增

1号楼二层肝病科专家门内、安全保卫科保安室内、5号楼二层2号会议室内、机动车停车场内等需新增6个探头，室外主干道路监控全覆盖新增11个。

（三）监控系统统一管理、统一维护

1号楼一层出入院管理科、功能检查科、4号楼二层原医护值班室、6号楼耗材与药剂管理科等4处16个视频画面联网到安全保卫科监控中心，统一显示到监控中心大屏。

（四）检查与统计

整理整个院区所有前端监控摄像机分布的点位位置与监控点的数量统计。

（五）统一授权

监控录像统一存储在安全保卫科监控中心内的监控存储主机上，控中心机房主设备连接到医院内部网络，实现医院内部各部门的监控系统统一管理、统一授权、统一维护（如不同的科室也可授权访问自己科室内部的监控画面，而访问不到未授权的别的科室监控画面）。

1. 医院监控升级

新增医院主要出入口及整个院区室外主通道的高清监控全覆盖，实现人员及车辆在院区行动的方向轨迹全方位的高清监控。

（七）治理监控设备凌乱现象

把原有的监控系统一些线路铺设及网络交换机设备安装不规范的地方重新整改，实现主干光缆到各建筑体，建筑体内监控汇聚点重新安装监控网络壁挂分线箱，监控系统汇聚点与建筑体内的办公网络汇聚系统物理分离。绝不会出现后期监控网络的维修会损坏办公网络、办公网络的维修会出现监控网络的损坏。

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人资质要求：无。

三、投标须知：

1、能实质性地满足第三人民医院创建平安医院项目采购需要；

2、中标结果在院网站公示，投标单位不足三家，按流标处理；

四、评选方式：

评标采用最低评分法，完全实质性响应采购方要求的情况下，最低价者首选中选，次低价次选；若投标报价完全相同，随机抽取确定。

五、投标文件要求

投标文件一式两份（一正、一副）装订成册，放置一个档案袋，密封加盖骑缝章，封皮需写明投标单位名称、项目名称、日期。开标时需由被授权人携带本人身份证、授权委托书及投标文件，现场开标。

六、投标文件递交时间及开标时间

2024年12月5日下午15：30，市三院会议室

投标方授权委托人自行携带保管的投标文件，现场投递开标。

七、联系方式

招标人：芜湖市第三人民医院

联系人：尹老师

联系电话：13855305673

芜湖市第三人民医院

2024年11月28日