一包

一、影像数字化4兆医学显示器

| 序号 | 项目 | 招标规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥30英寸 |
| 2 | 分辨率 | ≥2560×1440 |
| 3 | 支持彩色 | ≥10.7亿 |
| 4 | 点距 | ≥0.2331×0.2331mm |
| 5 | 对比度 | ≥1000:1 |
| 6 | 亮度 | ≥550cd/m2 |
| 7 | 视角 | 178°,178° |
| 8 | 响应时间 | ≤12ms |
| 9 | GAMMA位数 | 16bit |
| 10 | 医疗影像标准 | 符合DICOM3.14标准 |
| 11 | 医疗设备曲线 | 10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI/CT/MRI曲线及至少两组DICOM曲线 |
| 12 | 信号接口 | DP，DVI，HDMI，VGA |
| 13 | 支持分屏 | 可分双屏，各画面可选独立输入信号 |
| 14 | GAMMA独立调节 | 各分屏画面的GAMMA可独立调节 |
| 15 | 亮度恒定技术 | 可以长期稳定显示器背光亮度 |
| 16 | 超窄边框设计 | 左右超窄边设计，节约桌面空间，同时提供极致的观感效果 |
| 17 | 全屏观片灯模式 | 支持一键全屏观片灯模式 |
| 18 | 支持离线DICOM校正 | 支持离线自动DICOM 校验，用户可定期自主校验，保证影像显示的准确性 |
| 19 | 人性化结构设计 | 配置多功能底座，上下升降调节，左右多角度旋转，俯仰角度调节，更匹配使用者习惯 |
| *20 | 售后服务 | 4年质保，1年之内显示器有质量问题，免费更换新机（非人为损坏）提供7*24小时热线技术支持，1小时内响应。 |
| 21 | 数量 | 2台 |
| 22 | 控制价 | 40000元。 |

- 二、智能语音播报体重秤

- 数量：3台。

- 测量身高、体重、BMI、语音播报、热敏打印、血压心率、底部带轮。

- 预算控制价6000元。

- 三、ABS治疗车

- 数量：2台。

- 625*480*920、侧面带伸缩板、挂钩、脚踏垃圾桶、三层抽屉、底部带轮。

- 预算控制价4000元。

- 四、电子血压计

- 数量12台。

- 充电电池两用款、语音播报。

- 预算控制价3000元。

- 五、ABS抢救车

- 数量：1台。

- 五层，侧边可抽拉层板，配备垃圾桶，置物篮，输液挂钩，可升高层板，带轮，带插座，按压板。

- 预算控制价3000元。

- 六、无创皮试仪

- 数量：2台。

- 具备药物导入、无痛，快速，准确，漏电保护，配备一次性皮肤电极耗材500片

- 预算控制价6000元。

- 七、腕带打印机

- 数量：1台。

- 62ML宽幅、热敏连电脑打印机、配备10卷蓝色成人腕带、200dpi、usb接口

- 预算控制价：1000元。

- 八、输液卡打印机

- 数量：2台。

- 热敏打印，USB接口，标签适用范围：40*100mm,光感，打印输液卡

- 预算控制价：4000元。

- 九、全自动血压测压仪

- 电池电源两用，免绑袖带，一体式臂桶，360°全包裹，数字式显示，示波测定法。

- 数量：1台。

- 预算控制价：1500元。