芜湖市第三人民医院液氧采购项目

采购需求说明

- 投标单位必须提供企业营业执照等一切相关证件

(1）若投标单位为生产商则要求：

① 具有药监部门颁发的有效的《药品生产许可证》（生产范围须包含医用氧）；

② 具有有效的《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》（液态氧）；

③ 具有有效的《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》，如委托其他单位运输的，需提供承运单位的《营业执照》、《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》以及委托运输协议；

④ 具有有效的《危险化学品经营许可证》或《危险化学品生产许可证》或《安全生产许可证》；

⑤ 具有有效的《移动式压力容器充装许可证》或《气瓶充装许可证》。

（2）若投标单位为代理商则要求：

① 提供所投产品生产厂商药监部门颁发的有效的《药品生产许可证》（生产范围须包含医用氧）；

② 提供所投产品生产厂商有效内的《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》（液态氧）；

③ 具有有效的《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》，如委托其他单位运输的，需提供承运单位的《营业执照》、《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》以及委托运输协议；

④ 具有有效的《危险化学品经营许可证》或《危险化学品生产许可证》或《安全生产许可证》；

⑤ 具有有效的《移动式压力容器充装许可证》或《气瓶充装许可证》；

⑥ 具有药监部门颁发的有效的《药品经营许可证》（经营范围须包含医用氧）。

二、具有从事道路危险货物运输的专用车辆。有专业的技术服务团队。

三、投标单位有自己的配送团队和库存管理，订货调度团队。

- 四、本次招标液氧量20吨，金额控制价为3万元。

五、医用液氧纯度≥99.5%

六、付款方式：按实际供货数量结算，次月支付货款

*七、供货时间：接到院方订货通知，必须24小时内送到院方指定位置（氧气站）进行充装。必须附每批医用氧（液态）槽车检验报告单一份。

*八、数量为暂定量，根据实际使用量支付货款，单价不变，同中标单价；总价控制，原则上不超中标总价。

- 九、每年配合医院完成应急保障预案和消防安全演练。

- 十、协助医院每季度至少完成一次氧站设备的维护保养工作。

十一 、本项目不接受联合体投标。

- 十二、本项目禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并列入不良记录名单。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 见采购需求说明 | 吨 |  | 据实结算 |

市三院总务科

2025.8.23