**市三院生物安全柜检测及滤网更换服务项目**

**1.预算：**1.3万元/年，服务期限1+1+1年，合计3.9万元。

**2.数量：**2台

①鑫贝西：BSC-1100IIB2-X（1台）

②鑫贝西：BSC-1500IIB2-X（1台）

**\*3.检测：**①对2台生物安全柜过滤质量进行检测，要求为第三方检测（具有正规检验检测机构资质认定证书，含CMA和CNAS标识）

②若检测不合格则进行滤网更换（更换滤网要求：更换的高效过滤器，过滤效率≥99.9995%），若检测合格则不更换滤网。对更换滤网的设备需进行二次检测，要求为第三方检测。

**4.服务内容：**包含2台生物安全柜检测以及滤网更换。检测完毕后提供有资质的专业机构出具的报告。

**5.关于报价：**需提供检测费以及每台生物安全柜滤网更换的分项报价

**6.服务响应时间：**1周内

**7.付款方式：**根据实际检测及滤网更换数量进行付款，检测完毕并出具检测报告后，同时完成滤网更换并通过检测支付100%。

市三院总务科

2025年8月27日