冷冻探针组件（软管探针）参数

*1、能与我院现有的库兰冷冻治疗机（K320）型号兼容并确保正常使用。

- *2、探针能够在检查气管镜直径2.0活检通道下畅通使用，探针直径≤1.8mm

- 5、组成及材质:软管探针由冷头、软管、防尘套连接头组成。冷头材质为银铜合金/纯钛、软管由聚四氟乙烯管和硅胶护套组成、连接头用于与探针手柄的连接、防尘套可有效防止外界杂质进入探针管路。

- 6、制冷温度：制冷剂为二氧化碳时，探针温度可达-40℃至-78℃；

- 7、用途:是冷冻手术治疗机的核心，属于精密器械。

- 8、牵引力：能够粘连提升最小60g的负载并最少保持45s