多道移液器0.5-10μl(八通道)

多道移液器50-300μl(八通道)

1。量程包括：0.5-10ul(八通道),50-300l(八通道)各一台

2。各种量程的8通道移液器适用于标准96孔板：

3。管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力；

4。移液器下半部可360度旋转，方便移液；

◇5。每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；

6。特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。

7。管嘴连件具有高化学稳定性；

8。方便在实验室校准，提供网上在线校准。

微量移液器0.5-10μl

◇1。手动可调式移液器涵盖量程，测量体积20-200ul,允许最大系统误差土0.5%，允许最大随机误差士1.1%.2。计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

3。轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

4。使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；

5。下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；

6。管嘴连件具有高化学稳定性；

7。方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

8。清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变；

9。适配多种吸头，轻松更换吸头，即买即用。

移液器20-200μl

◇1。手动可调式移液器涵盖量程，测量体积20-200ul,允许最大系统误差士0.3%，允许最大随机误差士0.1%.

2。计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

3。轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

4。使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；

5。下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；

6。管嘴连件具有高化学稳定性；

7。方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

8。清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变；

9。适配多种吸头，轻松更换吸头，即买即用。

移液器100-1000μl

◇1。手动可调式移液器涵盖量程，测量体积100-1000μl,允许最大系统误差士0.3%，允许最大随机误差士0.1%.

2。计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

3。轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

4。使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；

5。下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；

6。管嘴连件具有高化学稳定性；

7。方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

8。清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变；

9。适配多种吸头，轻松更换吸头，即买即用。

游标卡尺

1。测量范围：0-150mm

2。不锈钢机身

3。一键切换公英制

4.LED数显屏

5。四大测量模式

6。分倍率：0.01mm

7。精确度：0.03mm

电子天平

1。最大称量200 g

2。可读性(显示精度)1mg(0.001g)

3。重复性(标准偏差)：土1mg

4。线性误差：2mg

5。稳定时间：3s

6。校准方式

7。防风罩：三面或五面玻璃防风罩，带静电涂层8。整机免费质保3年