市三院电梯（一部）钢丝绳更换项目

一、 项目概况与内容

1. 项目名称:芜湖市第三人民医院电梯曳引钢丝绳更换服务项目。

2. 采购人：芜湖市第三人民医院。

3. 项目地点：芜湖市第三人民医院。

4. 项目内容：完成指定电梯曳引钢丝绳的拆卸、采购、安装、调试及报验等全部工作，确保电梯恢复正常、安全运行，并通过相关检验。

5. 涉及电梯及工程量：

· 电梯位置/编号：1号楼西边电梯(住院楼C梯）。

· 预估长度：280米[请根据现场测量或技术资料填写，单位：米]。最终结算长度以实际施工更换量为准。

6.预算控制价：6500元。本项目投标总价不得超过采购方的控制总价，投标单价应包含为完成本项目所发生的一切费用（如材料、人工、机械、运输、检验、保险、税金、利润等）

二、 技术要求与标准

1. 钢丝绳参数要求：

· 公称直径：不低于10mm。

· 技术标准：所提供的钢丝绳必须符合最新的国家标准 GB/T 8903-2024《电梯用钢丝绳》 的规定，并满足 GB 7588-2020《电梯制造与安装安全规范》 以及 TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》 中的相关安全要求。

2. 质量与服务要求：

· 更换工作需由专业技术人员执行，施工过程需严格遵守安全操作规程。

· 更换完成后，电梯应运行平稳、无异响，各项安全功能正常。

· 供应商须负责办理更换后的电梯报检手续，并确保通过特种设备检验机构的监督检验。

· 本项目质保期自验收合格之日起不低于 1年。

三、 供应商资格要求

响应本项目的供应商必须同时满足以下条件：

· 具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效的营业执照。

·本次采购要求供应商须具备有效的特种设备(电梯)安装改造维修许可证(安装、维修)B级及以上，或具有有效的特种设备生产许可证(电梯安装、修理)B级及以上。

· 本项目不接受联合体报价。

芜湖市第三人民医院

2026年1月8日