一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	数量（台）
	投标单价（元）
	合价（元）
	备注

（品牌、参数）

	1
	全自动微生物血培养检测仪
	1
	
	
	


报价说明：
1、投标单价包干，单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的按实际供货数量次月结算的依据；
2、投标总价不得超过采购控制总价6.2万元，否则作无效标处理；
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、投标单位资格证书

五、产品技术参数偏离表

	全自动微生物血培养检测仪

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1.适用范围：通过体外培养的方式检测正常条件下人体血液或其他无菌体液中的微生物。
2.检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。
3.仪器功能：
3.1培养方式：采用模组独立加热技术，避免开关门引起温度变化影响细菌生长。
*3.2仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描。3.3采用连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，至少每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线。
3.4物联功能：仪器配套物联系统，可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行统一监管。（投标中提供彩页或软件截图为佐证材料）
4.检测时间：最快检测阳性时间：≤5小时，支持48小时延迟上机。
*5.仪器容量：≥120个瓶位，可通过增加培养模块实现瓶位扩增至少240个瓶位，并可提供≥200孔位的型号注册证。
6：整机设计：
*6.1仓门可显示每个孔位培养状态，方便用户获知培养结果。（投标中提供产品说明书或技术白皮书作为佐证材料）
6.2整机一体化设计，无需外接显示器，外观小巧紧凑，可置于台上使用。
7.血培养瓶：
7.1血培养瓶种类包括含树脂需氧瓶、含树脂厌氧瓶、含树脂儿童瓶并提供SFDA注册证。
7.2树脂吸附剂：采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检。
8. 使用期限：≥10 年
9.所有使用的试剂在“安徽省医集采平台医用耗材与检验试剂交易系统”目录内，并提供该平台试剂唯一的流水号

	
	


六、服务承诺书

