一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求工期（                个日历天）承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标清单报价表

	序号
	物品名称
	规格/技术参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	其中：材料品牌及单价（元）
	合价（元）
	投标偏差表

	1
	壁挂式机柜
	19英寸标准，6U高度，300mm深，钢板厚度≥1.0mm，钢化玻璃前门，金属网孔后门，内置PDU电源插座（10A，6位），含全套壁挂安装支架
	台
	6
	
	
	
	

	2
	24口千兆机架式网络交换机
	2层可网管型交换机、性能要求：交换容量≥256Gbps，包转发率≥108Mpps、端口要求：以太网千兆电口≥48，以太网千兆光口≥4、硬件规格：工作环境温度-5ºC～45ºC、软件规格：整机最大路由地址表≥6K；整机最大ARP地址表≥4K；整机最大MAC地址表≥16K、VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；、链路聚合：支持链路聚合基本功能
	台
	6
	
	
	
	

	3
	六类非屏蔽双绞线
	符合GB/T 18015.2-2017性能标准，单股实心裸铜导体（AWG 23），线缆外皮印有清晰米标、厂商信息及CAT6标识，6类4对非屏蔽电缆，导体直径：0.57±0.02mm(23AWG)、绝缘材料：实心PE护套材料：PVC/LSZH
电缆外径：6.3±0.5mm、305米/箱
	箱
	20
	
	
	
	

	4
	OM4 室内光缆（束状跳线）
	符合ISO/IEC 11801 OM4标准，纤芯50/125μm，紧套结构，阻燃PVC外皮，LC-LC接口，3米/5米定制
	根
	20
	
	
	
	

	5
	六类非屏蔽配线架
	19英寸1U标准，24口，IDC打线式，金属背板，与线缆品牌兼容，后部带理线架
	个
	4
	
	
	
	

	6
	1U光纤配线箱
	19英寸1U标准，含双工LC光纤适配器板（24口），内置熔纤盘与理线环，可滑动托架
	个
	4
	
	
	
	

	7
	六类信息模块
	符合GB 50311-2016标准，IDC打线式，支持T568A/B接线方式，金属防尘弹片，与线缆、配线架同品牌或兼容
	个
	80
	
	
	
	

	8
	双口86型面板
	ABS阻燃材料，白色，通用86底盒安装
	个
	80
	
	
	
	

	9
	金属槽式桥架（主路由）
	镀锌钢板，厚度≥1.0mm，规格：200mm宽×100mm高
	米
	200
	
	
	
	

	10
	金属槽式桥架（分支）
	镀锌钢板，厚度≥1.0mm，规格：100mm宽×50mm高
	米
	150
	
	
	
	

	11
	桥架支架及吊杆套件
	配套镀锌连接片、螺丝、接地线；支架为镀锌角钢/通丝吊杆组合，强度满足规范承重要求
	套
	40
	
	
	
	

	12
	垂直理线架
	19英寸1U，金属材质，带可翻转盖板
	个
	12
	
	
	
	

	13
	水平理线器
	19英寸1U，金属材质
	个
	12
	
	
	
	

	14
	PVC线管（Φ25）
	阻燃型，壁厚≥1.5mm
	米
	500
	
	
	
	

	15
	六类水晶头
	8芯8针，镀金50μm，与线缆品牌兼容
	盒（100个）
	8
	
	
	
	

	16
	尼龙扎带（阻燃）
	4.8mm×200mm（标准），8mm×400mm（重型）
	包（100条）
	20
	
	
	
	

	17
	专用标签打印机及标签带
	手持式，抗撕扯、耐腐蚀标签带，支持TIA-606-B标准标识打印
	套
	2
	
	
	
	

	18
	防火泥
	柔性有机防火堵料，符合GA 161-1997标准，具有消防产品认证
	公斤
	30
	
	
	
	

	19
	号码管/标识牌
	热缩管、吊牌、旗形标签等，用于完整标识系统
	套
	1
	
	
	
	

	20
	强电电源线
	BV 2.5mm²，阻燃型，红蓝双色（火零地）
	米
	200
	
	
	
	

	21
	强电插座面板
	10A 五孔插座，86型，带安全门
	个
	10
	
	
	
	

	22
	强电配电箱（小型）
	8回路，含漏保、空气开关（2P 16A）
	套
	5
	
	
	
	

	23
	强电PVC线管
	Φ20，阻燃，壁厚≥1.5mm
	米
	200
	
	
	
	

	24
	接地线
	BVR 6mm²，黄绿色，用于机柜/桥架接地
	米
	100
	
	
	
	

	25
	接地铜排
	5孔或6孔，用于机柜内接地汇集
	个
	5
	
	
	
	

	26
	施工辅材包
	含管卡、膨胀螺栓、自攻螺丝、电工胶布、记号笔、手套等所有施工消耗品
	批
	1
	
	
	
	

	
	
	投标总价
	


报价说明：
1、投标单价为全费用固定单价，投标单价应包含且不限于设备材料费、运输装卸费、安装调试费、人工费、测试验收费、培训费、税金、保险费及合同明示或暗示的所有风险、责任等各项为完成本项目所需的一切费用。投标单价作为中标后结算的依据；
2、投标总价不得超过采购控制总价4万元，否则作无效标处理；
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:

                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、投标单位资格证书

五、售后服务承诺书
致：芜湖市第三人民医院
我方就管道井整改项目的售后服务承诺如下：
一、质保期：自项目验收合格之日起不少于2年。
二、服务响应：提供7x24小时服务，接到报修通知后2小时内到达现场处理。
三、服务内容：
1. 质保期内，所有设备材料因质量问题造成的损坏，我方负责免费维修或更换；
2. 质保期内，提供免费的技术支持和服务；
3. 定期巡检：每半年提供一次免费系统巡检服务；
4. 培训计划：为采购人提供不少于2次的免费技术培训。
四、备品备件：质保期内免费提供备品备件，质保期后以成本价提供。

五、投标人认为需要补充的承诺内容：

特此承诺！
供应商（签章）:    

法定代表人（签章）:

年  月  日
