采购内容及总体要求

- 项目概况

| 序号 | 服务名称 | 探头数量 | 校验服务 探头品牌 | 规格型号 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪探头校验服务 | 2个 | Echosens | FibroScan PRO-C | 42000元 |

二、采购需求

1、校验期间，建议提供同型号原厂校准合格或全新探头继续使用，禁止提供第三方或无资质探头。

2、备用探头在使用期间非人为操作不当导致的故障/损耗，由厂家承担。

3、备用探头如出现开机无法识别，测量数据异常等问题，厂家需提供24小时内应急响应。

4、校验启动前1-2个工作日备用探头需送达。

5、校验必须原厂认证工程师执行或委托原厂授权的第三方校准机构，禁止非授权人员操作。

6、校验完成后，厂家必须提供完整原厂探头校验报告。

7、由原厂校准仪提供校准服务，确保探头校验后，在一年期间内正常使用的可靠性。

8、付款方式：乙方校验完毕，甲方自验收合格之日起 30 日内支付合同总金额的90%。自验收合格之日起满12月无质量及售后服务问题，甲方在30日内支付合同总金额的10%。