## Sheet1
芜湖三院“2026年度50万元以上采购项目”公开征集参数明细表
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额（万元） | 台次 | 单价（万元） | 国产/进口
1 | 计算机断层成像系统（CT）64排128层 | 为满足本院临床诊疗工作的需求，拟采购计算机断层成像系统（CT）64 排128 层一台。该设备需要有肺结节软件分析、仿真内窥镜功能、血管分析功能、低剂量扫描技术、去伪影技术、心脏成像功能、骨密度测量及基础报告功能。该设备支持本地/网络存储图像数据，支持对存储数据进行查询、统计，支持连接HIS或pacs系统。配备工作站，免费提供软件升级且可与医院网络连接，接口费中标方提供，且需提供完善的安装调试、技术培训与售后维保服务。售后要求：设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，12小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。提供不少于36个月的免费整机质保（包含所有配件），并保证5年以上的供应期及终身维修。卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。 | 400 | 1 | 400 | 国产
2 | 高通量二代基因测序仪 | 为满足本院临床诊疗工作的需求，拟采购高通量（二代）基因测序仪一台。测序仪提供高、中两种数据通量方案，设备分析系统至少搭载3种病原微生物测序数据分析软件，病原微生物数据分析软件病原种类不低于700种，具备直接进行病原耐药表型预测的能力，具备前置去宿主能力，配备工作站，相应配套设备完善，免费提供软件升级且可与医院网络连接，接口费中标方提供 ，且需提供完善的安装调试、技术培训与售后维保服务。 | 200 | 1 | 200 | 国产
3 | 数字PCR仪 | 为满足本院临床诊疗工作的专业需求，拟采购数字PCR仪器一台。设备需基于微流控芯片或者形成微小液滴的方式进行单独、平行的PCR反应的数字PCR仪。仪器具备NMPA三类医疗器械注册证。检测灵敏度单孔可检测0.001%突变比例，能检测到单拷贝基因。可使用的荧光通道：≥5个荧光检测通道，包含 FAM、 VIC/HEX、 ROX、 CY5、 CY5.5/Q705常用检测通道；检测无需额外的通道，单管可检测基因数目≥5个。需提供完善的安装调试、技术培训与售后维保服务。 | 80 | 1 | 80 | 国产