微生物实验室管理系统
1套，预算价7.5万
微生物实验室管理系统
*1、可连接本院现有血培养仪（品牌：美华医疗，型号：BC120）；质谱仪(品牌：迪尔生物，型号：Smart  MS)；鉴定药敏仪(品牌：迪尔生物，型号：DL-96A  3080)，并提供承诺函
2、具备微生物数据统计分析及筛查功能
*3、可连接医院Lis系统，并提供承诺函
[bookmark: _GoBack]4、软件可以对接耐药检测网中间件，导出符合标准的药敏数据文件。
