芜湖市第三人民医院贝克曼库尔特 DXFLEX

流式细胞仪维修需求说明

一、维修项目概况

我院检验科在用的贝克曼库尔特 DXFLEX 流式细胞仪因运行损耗，部分核心部件需进行故障更换，以保障检测结果的准确性和设备运行稳定性。现申请对该设备开展专项维修服务。

二、设备信息

· 设备名称： 流式细胞仪

· 品牌型号： 贝克曼库尔特 DXFLEX

三、维修范围与内容

· 更换上样蠕动泵管（规格型号 A04-1-0048，1根）

· 更换鞘液过滤器（规格型号 A04-1-0041，1个）

· 包含现场/返厂维修工时费（含拆卸、安装、调试、性能验证）

四、维修服务要求

· 验收标准：使用标准微球测试，CV值及信号强度符合DXFLEX质控手册要求

· 质保期：更换部件质保≥6个月（从维修完成日算）；

五、付款方式：

1. 设备维修安装、调试完毕并经验收合格后，院方向服务商支付合同总价款的90%；

2. 剩余10%的合同尾款（无息），在验收合格之日起6个月后，且设备在质保期内运行无重大质量问题的情况下，院方予以支付。