机器系统管路和患者用软管参数

	一 机器系统管路（50支）
	型号 TIL150

	1
	特征
	数值

	2
	应用部分类型
	B

	3
	耐压性
	最大20bar

	4
	材质
	PUR和PVC（不含DEHP）

	5
	最大允许使用期限
	24小时

	6
	产地
	原装进口（提供进口报关单）

	7
	通道数
	3

	二 患者用软管（100支）
	型号 SOL120

	1
	特征
	数值

	2
	应用部分类型
	B

	3
	耐压性
	最大20bar

	4
	材质
	PVC

	5
	最大允许使用期限
	用于一位患者（一次性耗材）

	6
	长度
	250cm


注：*适用于（XD8003）高压注射器管路系统；供应商需同时提供上述两种产品。

预算：国产内管（TIL150)；50支*180元/年，外管（SOL120)100支*60元/年。总计约15000元/年左右。供货商资质：具备企业营业执照 *三类医疗器械经营许可证。产品注册证。

